## Content (Inhalt)
Aufgabe 1: Abbildung des Wärmebedarfs und der Ressourcenpotentiale (Exercise 1: Mapping of heat demand and resource potentials) Aufgabe 2: Berechnung der Kosten für die dezentrale Wärmeversorgung (Exercise 2: Calculation of decentral heat supply costs) |  |  | HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bitte beachten Sie, dass die vorliegende deutsche Übersetzung nicht immer aussagekräftig ist. Einige Begriffe sind nicht immer die richtige deutsche Übersetzung (z.B. NUSS für NUTS, Biomasse-Handbuch für Biomasse-Handbuch), aber Sie finden genau diese Begriffe, wenn Sie die mit Google Translate automatisch übersetzte Toolbox verwenden. Daher haben wir beschlossen, sie unverändert beizubehalten.
Autoren: | Max Guddat, Marcus Hummel, Schmidinger David, Magda Kowalska
Kontakt: | mgag@planenergi.dk
Datum: | 2020-02-19
Überarbeitungen: | 27-03-2020; 14-04-2020; 28-04-20
Ziel: | Tabellenkalkulation der Ein- und Ausgabe für die Übungen zu den Berechnungsmodulen.
Zielgruppe: | Behörde, Planer und Berater im Bereich Heizen und Kühlen
Farbcodierung: |  | Felder auszufüllen. BITTE BEARBEITEN SIE NUR DIESE FELDER.
Eingabeparameter, die im Standard- / vorherigen Szenario geändert werden sollen
Werte, die als Eingabedaten in eine andere Tabelle kopiert werden sollen
| Anleitung (Instructions) | Anweisungen zum Einfügen von Ergebnissen oder zum Kopieren von Zahlen für spätere Ausarbeitungen
Zwischenberechnungen oder Standarddaten. NICHT BEARBEITEN!
Hinweise: | Bitte Punkt als Dezimaltrennzeichen verwenden (z. B. 40,50)
Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont 2020“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 723677 finanziert

## 1.3 Klima-Indikatoren
Klimaindikatoren. (Climatic Indicators.)
Mapping ¦ 1.3 - Klima-Indikatoren (Climatic indicators)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
| HDD (Heizgrad Tage) (heating degree days) | CDD (Tage mit Kühlgrad) (cooling degree days)
Durchschnittlich (Average)
Maximal (Maximum)
Minimum (Minimum)

## 1.5 Heiz- und Kühlbedarf
Heiz- und Kühlungskartierung. (Heating and cooling mapping.)
Mapping ¦ 1.5 - Heiz- und Kühlbedarf (Heating and cooling demand)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
| Einheit (Unit) | Auswahl 1: (Selection 1:)
NÜSSE / LAU (NUTS/LAU)
Wärmebedarf insgesamt (HEAT DENSITY TOTAL) (Heat demand total (HEAT DENSITY TOTAL)) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Wärmebedarf insgesamt (HEAT DENSITY RESIDENTIAL) (Heat demand total (HEAT DENSITY RESIDENTIAL)) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Wärmebedarf insgesamt (WÄRMEDICHTE NICHT RESIDENTIAL) (Heat demand total (HEAT DENSITY NON- RESIDENTIAL)) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Theoretischer Kühlbedarf insgesamt (KÜHLDICHTE) (Theoretical cooling needs total (COOLING DENSITY)) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Gesamtbevölkerung (BEVÖLKERUNG) (Total population (POPULATION)) | Pers. (Pers.)
Wärmebedarf pro Person (HEAT DENSITY TOTAL) (Heat demand per person (HEAT DENSITY TOTAL)) | MWh / Pers. * Jahr (MWh/pers.*yr)
Theoretischer Kühlbedarf pro Person (KÜHLDICHTE) (Theoretical cooling needs per person (COOLING DENSITY)) | MWh / Pers. * Jahr (MWh/pers.*yr)
Bruttogeschossfläche (GESAMT) (Gross Floor Area (TOTAL)) | (m2)
Bruttogeschossfläche (WOHN) (Gross Floor Area (RESIDENTIAL)) | (m2)
Bruttogeschossfläche (NICHT WOHNSITZ) (Gross Floor Area (NON-RESIDENTIAL)) | (m2)
Durchschnittliche Wärmedichte (HEAT DENSITY TOTAL) (Average heat density (HEAT DENSITY TOTAL)) | (kWh/m2) | -
Durchschnittliche Kühldichte (KÜHLDICHTE) (Average cooling density (COOLING DENSITY)) | (kWh/m2) | -
Winter max. Wärmebelastung (Grafik, maximale Kurve zB: Januar-Wert) (Winter Max. heatload (Graphics, max curve e.g.: January value)) | MW (MW)
Sommer min. Wärmebelastung (Grafik, Min-Kurve zB: Juli-Wert) (Summer Min. heatload (Graphics, min curve e.g.: July value)) | MW (MW)

## 1.6 Vergleich des Wärmebedarfs
Vergleichen Sie den Wärmebedarf mit zwei anderen Städten. (Compare heat demand with two other cities.)
Mapping ¦ 1.6 - Vergleichen Sie den Wärmebedarf mit zwei anderen Städten (Compare heat demand with two other cities)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
| Einheit (Unit) | [Tomaszów Mazowiecki] (City in training exercise) | [Stadt A] (City A)
Wärmebedarf insgesamt (HEAT DENSITY TOTAL) (Heat demand total (HEAT DENSITY TOTAL)) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Wärmebedarf insgesamt (HEAT DENSITY RESIDENTIAL) (Heat demand total (HEAT DENSITY RESIDENTIAL)) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Wärmebedarf insgesamt (WÄRMEDICHTE NICHT RESIDENTIAL) (Heat demand total (HEAT DENSITY NON- RESIDENTIAL)) | MWh / Pers. (MWh/pers.)
Bruttogeschossfläche (GESAMT) (Gross Floor Area (TOTAL)) | (m2)
Bruttogeschossfläche (WOHN) (Gross Floor Area (RESIDENTIAL)) | (m2)
Durchschnittliche Wärmedichte (HEAT DENSITY TOTAL) (Average heat density (HEAT DENSITY TOTAL)) | (kWh/m2) | - | -

## 1.9 Verfügbare EE-Potenziale
Kartierung von RES-Potentialen. (Mapping of RES potentials.)
Mapping ¦ 1.9 - Verfügbare EE-Potentiale (Available RES potentials)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Potenzial (Potential) | Einheit (Unit) | (Max. Resolution (NUTS, LAU)[1]) | Zahl (Figure) | Davon realistisch ausnutzbar (Of which realistically exploitable )
|  |  |  | [%] | [Abs.]
Abwasserbehandlungsanlagen (POWER) (Waste Water Treatment Plants (POWER)) | MW (MW) | Punkte (Points) |  |  | 0
Kläranlagen (KAPAZITÄT) (Waste Water Treatment Plants (CAPACITY)) | SPORT (PE) | Punkte (Points) |  |  | 0
Landwirtschaftliche Rückstände (Agricultural Residues) | GWh / Jahr (GWh/yr) | NUTS3 (NUTS3) |  |  | 0
Waldreste (Forest residues) | Durchschn. MWh / ha / Jahr (Avg. MWh/ha/yr) | NUTS3, nicht einverstanden. (NUTS3, disagg.) |  |  | 0
| GWh / Jahr (GWh/yr) | NUTS3, nicht einverstanden. (NUTS3, disagg.) |  |  | 0
Windpotential bei 50 Metern (Wind potential at 50 meters) | Durchschn. Geschwindigkeit m / s (Avg. speed m/s) | NUTS3 (NUTS3) |  |  | 0
Sonneneinstrahlung auf Gebäudegrundfläche (Solar radiation on building footprint) | GWh / Jahr (GWh/yr) | Ha (ha) |  |  | 0
Geothermische potentielle Wärmeleitfähigkeit (Geothermal potential heat conductivity) | Durchschn. W / mK (Avg. W/mK) | NUTS3 (NUTS3) |  |  | 0
Gesamtes solarthermisches Potenzial - Dach (Total solar thermal potential - Rooftop) | GWh / Jahr (GWh/yr) | Ha (ha) |  |  | 0
Gesamtes solarthermisches Potential - Offenes Feld (Total solar thermal potential - Open Field) | GWh / Jahr (GWh/yr) | Ha (ha) |  |  | 0
[1] Die maximale Auflösung, in der Daten zugänglich sind:
- Punkte: Daten für bestimmte Standorte (z.B. Kläranlagen - der Standort muss innerhalb des Auswahlbereichs liegen)
- NUTS3: Daten für die von Ihrer Gebietsauswahl abgedeckte(n) NUTS3-Region(en)
- NUTS3, disagg.: Daten für die NUTS3-Region, disaggregiert nach der ha-Auflösung - die Summe der ha in einem Aggregat der NUTS3-Region zum Gesamtwert der NUTS3-Region für ein bestimmtes Potenzial
- ha: Daten auf Hektarebene

## 1.10 Abwärme aus konv. Quellen
Abbildung überschüssiger Wärmepotentiale. (Mapping of excess heat potentials.)
Mapping ¦ 1.10 - Identifizierung von Abwärme aus konventionellen Quellen (Identify excess heat from conventional sources)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Potenzial (Potential) | Einheit (Unit) | Zahl (Figure)
CO2-Emissionen energieintensiver Industrien (CO2-emissions of energy intensive industries) | t / Jahr (t/yr)
Überschusswärmepotenzial [100°C - 200°C] (Excess heat potential [100°C - 200°C]) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Überschusswärmepotenzial [200°C - 500°C] (Excess heat potential [200°C - 500°C]) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Überschusswärmepotenzial [>500°C] (Excess heat potential [>500°C]) | GWh / Jahr (GWh/yr)
Gesamtüberschusswärmepotential energieintensiver Industrien (Total Excess Heat Potential of Energy-intensive industries) | GWh / Jahr (GWh/yr)

## 2.1 Projektion des Wärmedarfs
Prognose der zukünftigen Reduzierung oder Erhöhung der Nachfrage basierend auf den Auswirkungen von Renovierungs- und Gebäudeabbrucharbeiten. (Projecting future demand reduction or increase, based on impact of renovation and building demolishment.)
|  | 1.1 | Lauf | EIN | B.
CM ¦ 2.1 Projektion des Wärmebedarfs(Demand projection)
EINGABEDATEN (INPUT DATA)
| Parameter | Einheit (Unit) | Standarddaten (Default data) | Lauf 1,1 A (Run 1,1 A) | Lauf 1,1 B (Run 1,1 B)
EINGÄNGE (INPUTS) | Szenario auswählen (Select scenario) | - - | ehrgeizig (ambitious) | Referenz (reference) | Referenz (reference)
| Zieljahr auswählen (Select target year) | - - | 2020 | 2050 | 2050
| Reduzierung der Grundfläche im Vergleich zum Referenzszenario: Constr. Zeitraum vor 1977 (Reduction of floor area compared to reference scenario: Constr. period before 1977) | %. | 100 | 100 | 100
| Reduzierung der Grundfläche im Vergleich zum Referenzszenario: Constr. Zeitraum 1977-1990 (Reduction of floor area compared to reference scenario: Constr. period 1977-1990) | %. | 100 | 100 | 100
| Reduzierung der Grundfläche im Vergleich zum Referenzszenario: Constr. Zeitraum nach 1990 (Reduction of floor area compared to reference scenario: Constr. period after 1990) | %. | 100 | 100 | 100
| Reduzierung des spezifischen Energiebedarfs im Vergleich zum Referenzszenario: Constr. Zeitraum vor 1977 (Reduction of specific energy needs compared to reference scenario: Constr. period before 1977) | %. | 100 | 25 | 200
| Reduzierung des spezifischen Energiebedarfs im Vergleich zum Referenzszenario: Constr. Zeitraum 1977-1990 (Reduction of specific energy needs compared to reference scenario: Constr. period 1977-1990) | %. | 100 | 25 | 200
| Reduzierung des spezifischen Energiebedarfs im Vergleich zum Referenzszenario: Constr. Zeitraum nach 1990 (Reduction of specific energy needs compared to reference scenario: Constr. period after 1990) | %. | 100 | 25 | 200
| Methode zum Hinzufügen neu errichteter Gebäude zur Karte (Method to add newly constructed buildings to map) |  | Keine neuen Gebäude (No new buildings) | Ersetzen Sie nur abgerissene Gebäude (Replace only demolished buildings) | Ersetzen Sie nur abgerissene Gebäude (Replace only demolished buildings)
AUSWAHL DER EINGANGSTYPEN (INPUT TYPE SELECTION) | Type: country_id_number |  | country_id_number | country_id_number | country_id_number
| Type: nuts_id_number |  | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number
| Type: lau2_id_number |  | lau2_id_number | lau2_id_number | lau2_id_number
| gfa_res_curr_density |  | gfa_res_curr_density | gfa_res_curr_density | gfa_res_curr_density
| gfa_nonres_curr_density |  | gfa_nonres_curr_density | gfa_nonres_curr_density | gfa_nonres_curr_density
| heat_res_curr_density |  | heat_res_curr_density | heat_res_curr_density | heat_res_curr_density
| heat_nonres_curr_density |  | heat_nonres_curr_density | heat_nonres_curr_density | heat_nonres_curr_density
| ghs_built_1975_100_share |  | ghs_built_1975_100_share | ghs_built_1975_100_share | ghs_built_1975_100_share
| ghs_built_1990_100_share |  | ghs_built_1990_100_share | ghs_built_1990_100_share | ghs_built_1990_100_share
| ghs_built_2000_100_share |  | ghs_built_2000_100_share | ghs_built_2000_100_share | ghs_built_2000_100_share
| ghs_built_2014_100_share |  | ghs_built_2014_100_share | ghs_built_2014_100_share | ghs_built_2014_100_share
| RESULTS_BUILDING_FOOTPRINT |  | RESULTS_BUILDING_FOOTPRINT | RESULTS_BUILDING_FOOTPRINT | RESULTS_BUILDING_FOOTPRINT
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Bitte laden Sie die entsprechenden Karten herunter, benennen Sie sie mit dem angegebenen Layernamen um und laden Sie sie neu. Sie werden als Eingabedateien für einige der nächsten Berechnungsmodule verwendet.
CM - Nachfrageprojektion (CM - Demand projection) |  |  | im Jahr 2014 (in 2014) | im Jahr 2050 (in 2050) | im Jahr 2050 (in 2050)
| Energieverbrauch (Energy consumption) | GWh / Jahr (GWh/yr)
| Beheizter Bereich (Heated area) | Mio. m2 (Mio. m2)
CM - Bedarfsprojektion - Layername (CM - Demand projection - Layer name) |  |  |  | Lauf 1,1 A (Run 1,1 A) | Lauf 1,1 B (Run 1,1 B)
| Wärmedichte insgesamt - Wärmebedarf insgesamt (Heat density total - Heat Demand Total) | GWh / Jahr (GWh/yr) |  | hdm_25.tif (hdm_25.tif) | hdm_200.tif (hdm_200.tif)
| Bruttogeschossfläche insgesamt (Gross floor area total) | m2 (m2) |  | gfa_25.tif (gfa_25.tif) | gfa_200.tif (gfa_200.tif)

## 2.2.1 Dez. Wärmebereitstellung
Berechnung der Kosten einzelner Heiztechnologien anhand einer Mischung aus Einfamilienhäusern. (Calculating cost of individual heating technologies based on a mixture of Single family buildings. )
|  |  | Lauf | 1.3 | EIN | B.
CM ¦ 2.2.1 Dezentrale Wärmebereitstellung (Decentral heating supply)
EINGABEDATEN (INPUT DATA)
| Parameter | Subparameter | Einheit (Unit) | Standarddaten (Default data) | Lauf 1,3 A (Run 1,3 A) | Lauf 1,3 B (Run 1,3 B)
EINGÄNGE (INPUTS) | Bauzeitalter (Building age) |  |  | Vor 1945 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010
| Zinsrate (interest rate) |  | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Bruttogeschossfläche (Gross Floor Area) |  | m² | 1000 | 131 | 173
| Gebäudekategorie (Building category) |  |  | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Einfamilienhäuser (Single family- Terraced houses) | Einfamilienhäuser (Single family- Terraced houses)
| Jahr (year) |  |  | 2015 | 2050 | 2050
| Einsparungen bei der Raumheizung (savings for space heating) |  |  | 0 | 0.3 | 0.3
GRUNDGRUNDLEGENDE EINGÄNGE (BASIC INPUTS) | Emissionsfaktor - Strom (emission factor - Electricity) |  |  | 0.27022 | 0.09 | 0.09
| Emissionsfaktor - Leichtes Heizöl (emission factor - Light fuel oil) |  |  | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664
| Emissionsfaktor - Biomasse fest (emission factor - Biomass solid) |  |  | 0.312 | 0 | 0
| Emissionsfaktor - Erdgas (emission factor - Natural gas) |  |  | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124
AUSWAHL DER EINGANGSTYPENAUSGABEDATEN (OUTPUT DATA) | Typ: nut_id_number |  |  | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Bitte fügen Sie die resultierenden Indikatoren des Moduls in die gelben Felder ein.
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply) |  |  |  |  | Lauf 1,3 A (Run 1,3 A) | Lauf 1,3 B (Run 1,3 B)
| Nützlicher Energiebedarf (Useful energy demand) |  | MWh / Jahr (MWh/year)
| Nutzbedarf pro qm (Useful energy demand per sqm) |  | kWh / m².Jahr (kWh/m².year) |  | 0 | 0
| Wärmebelastung (Q max) (Heat load (Q max)) |  | kW (kW)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply) |  |  |  |  | Lauf 1,3 A (Run 1,3 A) | Lauf 1,3 B (Run 1,3 B)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Ölkessel (Oil boiler)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Erdgas (Natural gas)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Holzofen (Wood stove)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Ölkessel (Oil boiler)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Erdgas (Natural gas)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Holzofen (Wood stove)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Holzofen (Wood stove)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Holzofen (Wood stove)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Ölkessel (Oil boiler)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Erdgas (Natural gas)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Holzofen (Wood stove)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Holzofen (Wood stove)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Holzofen (Wood stove)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Ölkessel (Oil boiler)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Erdgas (Natural gas)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Holzofen (Wood stove)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Ölkessel (Oil boiler)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Erdgas (Natural gas)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Holzofen (Wood stove)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Elektrische Heizung (Electric heater)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Ölkessel (Oil boiler)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Erdgas (Natural gas)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Holzofen (Wood stove)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater)

## 2.2.2 Dez. Wärmebereitstellung
Berechnung der Kosten für einzelne Heiztechnologien basierend auf einer Mischung der verbleibenden Gebäudetypologien. (Calculating cost of individual heating technologies based on a mixture of the remaining building typologies. )
|  |  | Lauf | 1.3 | EIN | B. |  |  |  |  | Lauf |  | C. | D. | E. | F. | G | H. | ich | J.
CM ¦ 2.2.2 Dezentrale Wärmebereitstellung (Decentral heating supply)
EINGABEDATEN (INPUT DATA )
| Parameter | Subparameter | Einheit (Unit) | Standarddaten (Default data) | Lauf 1,3 C. (Run 1,3 C) | Lauf 1,3 D. (Run 1,3 D) | Lauf 1,3 E. (Run 1,3 E) | Lauf 1,3 F. (Run 1,3 F) | Lauf 1,3 G (Run 1,3 G) | Lauf 1,3 H. (Run 1,3 H) | Lauf 1,3 ich (Run 1,3 I) | Lauf 1,3 J. (Run 1,3 J)
EINGÄNGE (INPUTS) | Bauzeitalter (Building age) |  |  | Vor 1945 (Before 1945) | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010
| Zinsrate (interest rate) |  | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Bruttogeschossfläche (Gross Floor Area) |  | m² | 1000 | 1584 | 1888 | 4246 | 5245 | 650 | 650 | 490 | 490
| Gebäudekategorie (Building category) |  |  | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Wohnblöcke (Apartment blocks) | Wohnblöcke (Apartment blocks) | Hotels und Restaurants (Hotels and Restaurants) | Hotels und Restaurants (Hotels and Restaurants) | Büros (Offices) | Büros (Offices)
| Jahr (year) |  |  | 2015 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
| Einsparungen bei der Raumheizung (savings for space heating) |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
GRUNDLEGENDE EINGÄNGE (BASIC INPUTS) | Emissionsfaktor - Strom (emission factor - Electricity) |  |  | 0.27022 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Emissionsfaktor - Leichtes Heizöl (emission factor - Light fuel oil) |  |  | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664
| Emissionsfaktor - Biomasse fest (emission factor - Biomass solid) |  |  | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emissionsfaktor - Erdgas (emission factor - Natural gas) |  |  | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124
AUSWAHL DER EINGANGSTYPEN (INPUT TYPE SELECTION) | Typ: nut_id_number (Type: nuts_id_number) |  |  | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Bitte fügen Sie die resultierenden Indikatoren des Moduls in die gelben Felder ein.
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply) |  |  |  |  | Lauf 1,3 C. (Run 1,3 C) | Lauf 1,3 D. (Run 1,3 D) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example)
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 80.52 | 80.33 | 90.58 | 90.42 | 92.63 | 92.56
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 48.84 | 48.7 | 55.86 | 55.75 | 57.29 | 57.24
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 31.24 | 30.86 | 49.17 | 48.93 | 52.46 | 52.35
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 50.67 | 50.21 | 69.24 | 69.05 | 72.1 | 72.01
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 48.43 | 47.84 | 72.1 | 71.86 | 75.67 | 75.56
| Nivellierte Wärmekosten (EUR / MWh) (Levelized cost of heat (EUR/MWh)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 172.28 | 172.24 | 173.58 | 173.58 | 173.73 | 173.73
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 47.89 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | 47.89
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15
| Energiepreis (EUR / MWh) (Energy price (EUR/MWh)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15 | 171.15
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 908.58 | 938.6 | 370.3 | 375.12 | 328.45 | 330.06
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 584.89 | 607.5 | 205.13 | 208.25 | 178.33 | 179.35
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 2108.12 | 2208.61 | 582.68 | 593.59 | 490.7 | 494.14
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 2964.59 | 3112.3 | 774.17 | 789.31 | 647.03 | 651.78
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 4320.01 | 4535.25 | 1128.13 | 1150.19 | 942.86 | 949.77
| Investitionskosten (EUR / Jahr) (CAPEX (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 502.28 | 536.73 | 80.43 | 82.58 | 62.97 | 63.6
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 36157.25 | 40178.54 | 3098.35 | 3177 | 2373.14 | 2396.2
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 21796.67 | 24220.83 | 1867.78 | 1915.19 | 1430.6 | 1444.5
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 11672.03 | 12970.15 | 1000.19 | 1025.58 | 766.08 | 773.52
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 19862.76 | 22071.83 | 1702.06 | 1745.27 | 1303.67 | 1316.34
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 17655.79 | 19619.41 | 1512.94 | 1551.35 | 1158.82 | 1170.08
| Energiekosten (EUR / Jahr) (Energy Costs (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 79451.03 | 88287.33 | 6808.23 | 6981.07 | 5214.68 | 5265.35
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 504.58 | 560.7 | 43.24 | 44.34 | 33.12 | 33.44
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 455.11 | 505.73 | 39 | 39.99 | 29.87 | 30.16
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 527.52 | 586.19 | 45.2 | 46.35 | 34.62 | 34.96
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 116.05 | 128.96 | 9.94 | 10.2 | 7.62 | 7.69
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 103.16 | 114.63 | 8.84 | 9.06 | 6.77 | 6.84
| Endenergiebedarf (MWh / Jahr) (Final Energy Demand (MWh/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 464.22 | 515.84 | 39.78 | 40.79 | 30.47 | 30.76
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 311.46 | 321.72 | 134.56 | 136.15 | 120.68 | 121.22
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 288.58 | 295.56 | 149.24 | 150.66 | 136.65 | 137.14
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 721.45 | 738.89 | 373.09 | 376.66 | 341.63 | 342.86
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 695.08 | 718.52 | 278.14 | 281.84 | 246.11 | 247.34
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 508.04 | 523.09 | 226.92 | 229.57 | 203.75 | 204.65
| OPEX (EUR / Jahr) (OPEX (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 22.42 | 22.68 | 16.29 | 16.36 | 15.61 | 15.64
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 37377.3 | 41438.86 | 3603.21 | 3688.28 | 2822.27 | 2847.47
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 22670.14 | 25123.89 | 2222.14 | 2274.11 | 1745.58 | 1760.99
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 14501.6 | 15917.65 | 1955.96 | 1995.82 | 1598.4 | 1610.52
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 23522.44 | 25902.65 | 2754.37 | 2816.42 | 2196.81 | 2215.45
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 22483.84 | 24677.75 | 2867.98 | 2931.11 | 2305.42 | 2324.5
| Gesamtkosten (EUR / Jahr) (Total Costs (EUR/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 79975.73 | 88846.73 | 6904.95 | 7080.02 | 5293.26 | 5344.58
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88
| Rentenfaktor (Annuity Factor) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Ölkessel (Oil boiler) |  |  |  |  | 134.42 | 149.37 | 11.52 | 11.81 | 8.82 | 8.91
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Erdgas (Natural gas) |  |  |  |  | 91.59 | 101.77 | 7.85 | 8.05 | 6.01 | 6.07
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  |  |  |  | 164.59 | 182.89 | 14.1 | 14.46 | 10.8 | 10.91
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  |  |  |  | 10.44 | 11.61 | 0.9 | 0.92 | 0.69 | 0.69
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  |  |  |  | 9.28 | 10.32 | 0.8 | 0.82 | 0.61 | 0.62
| CO2-Emission (tCO2 / Jahr) (CO2 Emission (tCO2/yr)) | Elektrische Heizung (Electric heater) |  |  |  |  | 41.78 | 46.43 | 3.58 | 3.67 | 2.74 | 2.77

## 2.2.3 Dez. Wärmebereitstellung
Berechnung der Kosten einzelner Heiztechnologien anhand einer Mischung aus zehn verschiedenen Gebäudetypologien. (Calculating the cost of individual heating technologies based on a mixture of ten different building typologies. )
|  |  | Lauf | 1.3 | EIN | B. |  |  |  |  | Lauf |  | C. | D. | E. | F. | G | H. | ich | J.
CM ¦ 2.2.3 Dezentrale Wärmebereitstellung (Decentral heating supply)
Bitte geben Sie den gesamten Endenergiebedarf (aus den Ergebnissen der CM - Bedarfsprognose) ein und wählen Sie in den gelben Feldern einen Preis für die Kohlenstoffemissionen für den Referenzfall aus.
EINGABEDATEN (INPUT DATA)
| Parameter | Subparameter | Einheit (Unit)
| Wärmebedarf insgesamt (Endenergiebedarf) (Heat demand total (Final energy demand)) |  | GWh / Jahr (GWh/yr)
| CO2-Preis (CO2 price) |  | EUR / tCO2 (EUR/tCO2)
| Parameter | Einfamilienhäuser (Single family- Terraced houses) | Einfamilienhäuser (Single family- Terraced houses) | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Wohnblöcke (Apartment blocks) | Wohnblöcke (Apartment blocks) | Hotels und Restaurants (Hotels and Restaurants) | Hotels und Restaurants (Hotels and Restaurants) | Büros (Offices) | Büros (Offices)
|  | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | Prüfen (check)
| Anteil des Gebäudetyps am gesamten nutzbaren Energiebedarf für Wärme im Jahr 2050 (Share of building type on the total useful energy demand for heat in 2050) | [10 empty] | 0
Anteil des gesamten Nutzwärmebedarfs am Gebäudetyp, der durch die verschiedenen einzelnen Heiztechnologien geliefert wird (Share of total useful heat demand in the building type supplied by the different individual heating technologies):
| Ölkessel (Oil boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erdgas (Natural gas) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | 0.05 | 0.05
| Holzofen (Wood stove) | 0.1 | 0.05
| HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | 0.2 | 0.05
| HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.4
| HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Elektrische Heizung (Electric heater) | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.4
| check (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA )
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Ölkessel (Oil boiler) | %. | 93
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Erdgas (Natural gas) | %. | 98
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | %. | 88
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | %. | 88
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Holzofen (Wood stove) | %. | 75
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | %. | 400
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | %. | 400
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | %. | 450
| Effizienz Heizsystem (%) (Efficiency heating system (%)) | Elektrische Heizung (Electric heater) | %. | 100
Diese Daten sollten später in die Tabelle zur Szenariobewertung kopiert werden. (This data should be later copied to the Scenario Assessment spread sheet.)
CM - Dezentrale Heizungsversorgung (CM - Decentral heating supply)
| Kosten (costs) | Investitionen (capex ) | EUR / Jahr (EUR/yr) | #DIV/0!
|  | opex (opex) | EUR / Jahr (EUR/yr) | #DIV/0!
|  | Energie (energy) | EUR / Jahr (EUR/yr) | #DIV/0!
|  | CO2 (CO2) | EUR / Jahr (EUR/yr) | #DIV/0!
| CO2-Emissionen (CO2 emissions) | Ölkessel (Oil boiler) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | Erdgas (Natural gas) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | Holzofen (Wood stove) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
|  | Elektrische Heizung (Electric heater) | tCO2/yr (tCO2/yr) | #DIV/0!
| Endenergie (final energy) | Ölkessel (Oil boiler) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | Erdgas (Natural gas) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | Holzofen (Wood stove) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
|  | Elektrische Heizung (Electric heater) | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
| nützliche Energie (useful energy) | Ölkessel (Oil boiler) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | Erdgas (Natural gas) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | Holzofen (Wood stove) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
|  | Elektrische Heizung (Electric heater) | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
SUMs
| Gesamt-CO2-Emissionen (total CO2 emissions) |  | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0!
| Endenergie (final energy ) |  | MWh / Jahr (MWh/yr) | #DIV/0!
| nützliche Energie (useful energy) |  | MWh / Jahr (MWh/yr) | 0
| Kosten (costs) |  | EUR / Jahr (EUR/yr) | #DIV/0!
| CO2-Kosten (CO2 costs) |  | EUR / Jahr (EUR/yr) | #DIV/0!
| Gesamtkosten (total costs) |  | EUR / Jahr (EUR/yr) | #DIV/0!
| Gesamt LCOH (Overall LCOH) |  | EUR / MWh (EUR/MWh) | #DIV/0!
Zwischenberechnungen. NICHT EINSTELLEN! (Intermediate calculations. DO NOT ADJUST!)
| Parameter (Parameter ) | Subparameter (Subparameter) | Einheit (Unit) | Standarddaten (Default data) | Lauf 1,3 EIN | Lauf 1,3 B. | Lauf 1,3 C. | Lauf 1,3 D. | Lauf 1,3 E. | Lauf 1,3 F. | Lauf 1,3 G | Lauf 1,3 H. | Lauf 1,3 ich | Lauf 1,3 J.
EINGÄNGE (INPUTS) | Bauzeitalter (Building age) |  |  | Vor 1945 (Before 1945) | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010 | 1970 - 1979 | 2000 - 2010
| Zinsrate (interest rate) |  | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Bruttogeschossfläche (Gross Floor Area) |  | m² | 1000 | 131 | 173 | 1584 | 1888 | 4246 | 5245 | 650 | 650 | 490 | 490
| Gebäudekategorie (Building category) |  |  | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Einfamilienhäuser (Single family- Terraced houses) | Einfamilienhäuser (Single family- Terraced houses) | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Mehrfamilienhäuser (Multifamily houses) | Wohnblöcke (Apartment blocks) | Wohnblöcke (Apartment blocks) | Hotels und Restaurants (Hotels and Restaurants) | Hotels und Restaurants (Hotels and Restaurants) | Büros (Offices) | Büros (Offices)
| Jahr (year) |  |  | 2015 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
| Einsparungen bei der Raumheizung (savings for space heating) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUNDLEGENDE EINGÄNGE (BASIC INPUTS) | Emissionsfaktor - Strom (emission factor - Electricity) |  |  | 0.27022 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Emissionsfaktor - Leichtes Heizöl (emission factor - Light fuel oil) |  |  | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664
| Emissionsfaktor - Biomasse fest (emission factor - Biomass solid) |  |  | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312
| Emissionsfaktor - Erdgas (emission factor - Natural gas) |  |  | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124
AUSWAHL DER EINGANGSTYPEN | Typ: nut_id_number |  |  | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number
Prüfen | Parameter | SUMs | Einheit (Unit) | Kategorie (Category)
0 | check (1) |  |  | Gebäudeanteil nach Typ (building share by a type): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | Wärmeversorgungsanteil für einzelne Heiztechnologien (heat supply share for individual heating technologies):
|  | 0 | 1 | Ölkessel (Oil boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durchschnittliche Effizienz (nützlich / endgültig) in den Standarddaten: (Average efficiency (useful/final) in the default data:) | 0.9 | 1.4 | 1 | Erdgas (Natural gas) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | 0.8 | 1 | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 0.1 | 1 | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.15 | 1 | Holzofen (Wood stove) | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.25 | 1 | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.45 | 1 | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.4
|  | 0.8 | 1 | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 3.05 | 1 | Elektrische Heizung (Electric heater) | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.4
|  |  |  | check (1) (check(1)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
()
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | nutzbare Energie für alle Gebäude innerhalb einer Gebäudeklasse (MWh / Jahr) (useful energy for all buildings within a building class MWh/yr):
|  | 0 | MWh / Jahr | Ölkessel (Oil boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | MWh / Jahr | Erdgas (Natural gas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | MWh / Jahr | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | MWh / Jahr | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | MWh / Jahr | Holzofen (Wood stove) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | MWh / Jahr | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | MWh / Jahr | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | MWh / Jahr | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Summe (sum) | 0 | MWh / Jahr | Elektrische Heizung (Electric heater) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nutzbare Energie pro Gebäudeklasse (MWh / Jahr) (useful energy per one building class MWh/yr):
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 515.84 | 39.78 | 40.79 | 30.47 | 30.76
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | Anzahl der Gebäude (count of buildings):
|  | #DIV/0! | 1 | Ölkessel (Oil boiler) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 1 | Erdgas (Natural gas) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 1 | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 1 | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 1 | Holzofen (Wood stove) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 1 | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 1 | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 1 | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Summe (sum) | #DIV/0! | 1 | Elektrische Heizung (Electric heater) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | CAPEX:
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Ölkessel (Oil boiler) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Erdgas (Natural gas) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Holzofen (Wood stove) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Summe (sum) | #DIV/0! | EUR / Jahr | Elektrische Heizung (Electric heater) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | OPEX:
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Ölkessel (Oil boiler) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Erdgas (Natural gas) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Holzofen (Wood stove) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Summe (sum) | #DIV/0! | EUR / Jahr | Elektrische Heizung (Electric heater) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | Energiekosten (energy costs):
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Ölkessel (Oil boiler) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Erdgas (Natural gas) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Holzofen (Wood stove) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Summe (sum) | #DIV/0! | EUR / Jahr | Elektrische Heizung (Electric heater) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | Gesamtkosten (total costs):
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Ölkessel (Oil boiler) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Erdgas (Natural gas) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | Holzofen (Wood stove) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | EUR / Jahr | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Summe (sum) | #DIV/0! | EUR / Jahr | Elektrische Heizung (Electric heater) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | co2:
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | Ölkessel (Oil boiler) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | Erdgas (Natural gas) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | Holzofen (Wood stove) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Summe (sum) | #DIV/0! | tCO2 / Jahr | Elektrische Heizung (Electric heater) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMME pro Technologie (SUM per technology) |  | Endenergie (final energy):
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | Ölkessel (Oil boiler) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | Erdgas (Natural gas) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | Holzofen (Wood stove) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | MWh / Jahr | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Summe (sum) | #DIV/0! | MWh / Jahr | Elektrische Heizung (Electric heater) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!